## Propuesta Económica
ANEXO B - PLANILLA DE PROPUESTA ECONÓMICA
NOMBRE DEL BIEN / SERVICIO: Remplazo UPS en Estación Parapetí
UNIDAD SOLICITANTE: MANMED
NÚMERO DE PROPUESTA: 5000004494
Item | Descripción | Cantidad Ordenada | P. Unit Bs. | P Total Bs.
1 | Rectificadores del tipo modular/redundante N+1, características funcionales y eléctricas. Potencia del sistema 1.5kVA
2 | Controlador modular de los rectificadores
3 | Inversores del tipo modular/redunante N+1, características funcionales y eléctricas.
4 | Controlador modular de inversores
5 | Rack (estructura metálica) o estántería para módulos y controladores / Rack abierto (estructura metálica) para banco de baterías
6 | Banco de baterías con capacidad aproximada de 1000Ah 24VDC.
|  | Total Bs. |  | 0
OBSERVACIONES: el costo del servicio de instalación y traslado de equipos hasta la estación de compresión Parapetí de YPFB Transierra deben adicionarse al precio de los items
FIRMA PROPONENTE