## FORMATO B-1
1. Cotización General (Valor Total de la Propuesta)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UM | Cantidad | Precio Unitario | Total
1 | Mantenimiento Preventivo 2025 | Unidad | 2 | 0 | 0
2 | Mantenimiento Correctivo, Provisión de Equipos (Opcional) 2025 (50%) | Unidad | 1 | 0 | 0
3 | Mantenimiento Preventivo 2026 | Unidad | 2 | 0 | 0
4 | Mantenimiento Correctivo, Provisión de Equipos (Opcional) 2026 (50%) | Unidad | 1 | 0 | 0
|  |  | Total BOB |  | 0
2. Detalle Mantenimiento preventivo:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UM | Cantidad Requerida a cotizar | Precio Unitario | Total
Sistema de detección y alarmas (Sistema antiguo)
1 | Mantenimiento y Testeo de Detectores de Humo | Unidad | 60 |  | 0
2 | Mantenimiento y Testeo de Pulsadores Manuales de Emergencia | Unidad | 15 |  | 0
3 | Mantenimiento y Testeo de Sirena Estroboscópica | Unidad | 18 |  | 0
4 | Mantenimiento y Testeo de Sirena Normal | Unidad | 1 |  | 0
5 | Mantenimiento y Testeo de luces de emergencia | Unidad | 17 |  | 0
6 | Mantenimiento y Testeo de Paneles (Panel Primario (Oficina Sala de Control), Modulo de Expansión Piso 2, Modulo de Expansión Piso 1, Teclado y panel Secundario (Porteria)) | Unidad | 4 |  | 0
Sistema de detección y alarmas (Sistema Nuevo)
7 | Panel Central de Sistema Contra Incendio (Cofem) | Unidad | 1 |  | 0
8 | Mantenimiento y Testeo de Detector de temperatura y humo | Unidad | 6 |  | 0
9 | Mantenimiento y Testeo de Sirena Estroboscópica | Unidad | 2 |  | 0
10 | Mantenimiento y Testeo de Sirena Normal | Unidad | 1 |  | 0
11 | Mantenimiento y Testeo de luces de emergencia | Unidad | 4 |  | 0
12 | Mantenimiento y Testeo de Pulsadores Manuales de Emergencia | Unidad | 3 |  | 0
|  |  | Sub Total 1 BOB |  | 0
3. Detalle de Mantenimiento Correctivo/ Provisión de Equipos (Opcional)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UM | Cantidad Requerida a cotizar | Precio Unitario | Total
Sistema de detección y alarmas (Sistema antiguo)
1 | Provisión e instalación de Detectores de humo | Unidad | 1 |  | 0
2 | Provisión e instalación de Pulsadores manuales de Emergencia | Unidad | 1 |  | 0
3 | Provisión e instalación de Sirena Estroboscópica | Unidad | 1 |  | 0
4 | Provisión e instalación de Sirena Normal | Unidad | 1 |  | 0
5 | Provisión e instalación de Luces de Emergencia | Unidad | 1 |  | 0
6 | Provisión e instalación de Baterías de Luces de Emergencia | Unidad | 1 |  | 0
7 | Provisión e instalación de Baterías de Panel de control Primario/ Secundario | Unidad | 1 |  | 0
8 | Provisión e instalacion Panel Primario | Unidad | 1 |  | 0
9 | Provisión e instalacion Modulo de Expansión | Unidad | 1 |  | 0
10 | Provisión e instalacion Teclado- Panel Secundario | Unidad | 1 |  | 0
11 | Instalación eléctrica según necesidad. | Metros | 1 |  | 0
12 | Según necesidad.Instalar nuevo cableado para cubrir nuevos espacios con riesgo de incendios, esto se hallará en función a la cantidad de cable que se halla especificado en este pliego, se sugiere seguir la norma NFPA 72 edición 2019 o equivalentes y según corresponda | Metros | 1 |  | 0
Sistema de detección y alarmas (Sistema Nuevo)
13 | Provisión e instalacion de Sensor Fototérmico y base de sensor | Unidad | 1 |  | 0
14 | Provisión e instalacion de Pulsadores manuales de Emergencia | Unidad | 1 |  | 0
15 | Provisión e instalacion de Sirena Estroboscópica | Unidad | 1 |  | 0
16 | Provisión e instalacion de Panel de control | Unidad | 1 |  | 0
|  |  | Sub Total 2 BOB |  | 0
|  |  | Sub Total 3 BOB (40% del Sub Total 2 |  | 0
NOTA: # 1. Se deben llenar los precios unitarios marcados con amarillo en el cuadro 2. Mantenimiento Preventivo y cuadro 3. Mantenimiento Correctivo # 2. De los 16 Item que se solicitan los precios unitarios se tomara de manera preventiva un 40% del valor total calculado, el hacer que se cotice es para contar con los precios unitarios de todos los accesorios del sistema. # 3. El valor total de la cotización se llenará automáticamente en el cuadro 1. Cotización General (Valor Total de la Propuesta)
Note on B3: Descripción detallada del/los bien(es) y/o servicio(s) que comprende todo el Objeto de Invitación/Licitación