RECORRIDO FIBRA ÓPTICA EMED VM A RTU

De tablero de comunicación ubicado en la sala de control EMED VM, baja el cable de F.O. a bandeja de cables en el subsuelo, recorriendo por bandeja hasta la cámara 6 en la EMED VM.

Cable de Fibra por tubo 2”, en reserva 1 tubo

De la cámara de la EMED VM, se dirige hacia la C-8, C-9, C-10 y llega a la caseta RTU.

De cámara C-8 a C-9, mantiene los cables por 1 tubo de 2” y 1 tubo en reserva de 2”.

De cámara C-9 a C-10, un cable por tubo de 2”.

De C-10 a caseta RTU sube del subsuelo a bandeja eléctrica, interior caseta, vía ducto de 2”. Por el ducto que ingresa la F.O. tiene 3 cables adicionales, no obstante, se cuenta con un ducto en reserva la cual se va por bandeja hasta el panel RTU.