## Matriz
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
N° DE INVITACIÓN:
| PROYECTO: | SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS SC- VILLA MONTES
| UNIDAD SOLICITANTE: | TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y SERVICIOS GENERALES
Item | Características | Cumple (SI / NO)
|  | Proponente 1 | Proponente 2 | Proponente n…
1 | Acceso en la última milla por fibra óptica en todas las conexiones de YPFB TS a través de la tecnología IP/MPLS o equivalente
2 | Red VPN MPLS con equipamiento multiservicios, que permita suministrar todos los servicios de comunicación requeridos (datos, voz, video)
3 | Red convergente, capaz de reunir el tráfico de datos, voz e imagen en la misma conexión
4 | Red de fibra óptica propia, en configuración de doble anillo mínimamente que garantice redundancia
5 | Ancho de Banda simétrico 1:1 de 10MB, velocidad de subida (Up) y bajada (Down), entre oficina central de Santa Cruz y ECV
6 | Acuerdo de Niveles de Servicio que garantice un enlace de comunicaciones con estabilidad y seguridad, entendiendo seguridad como disponibilidad, integridad y confidencialidad. El cumplimiento del acuerdo de niveles de servicio deberá estar dentro del marco del contrato de adhesión revisado por el ente regulador, contemplando: i. 24x7x365 (24 horas por día, siete días a la semana, los 365 días del año) ii. Disponibilidad comprometida del servicio mayor o igual al 99,5% mensual, así como el ancho de banda garantizado igual o mayor al 99,5%. iii. Esquema de soporte que ofrecerá para el servicio requerido. La estructura de atención de su NOC y los contactos de soporte. iv. Modalidad y frecuencia de mantenimiento para sus equipos e instalaciones, de manera que se minimicen las interrupciones por fallas debido a falta de mantenimiento. v. Tiempos comprometidos para respuestas a incidentes enmarcados en el cumplimiento de la disponibilidad comprometida y tendiendo siempre a la respuesta en los menores plazos posibles. vi. Esquema de multas de acuerdo a lo establecido en los acuerdos de adhesión con el ente regulador. Presentar esquema de multas requerido.
7 | Cronograma de actividades, necesario para la habilitación y puesta en marcha del servicio
8 | Experiencia del proveedor: Currículo institucional demostrando una experiencia mínima de 5 años en la prestación de servicios como el requerido
9 | Certificado de Operador, el proveedor debe presentar un Certificado de Operador Vigente emitido por al ATT, especificando que está habilitado para proveer los servicios requeridos en este proceso
10 | Plazo de los Servicios, 730 días calendario (2 años) a partir de la orden de proceder.
CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN (Cumple / No Cumple)*