## 03. Matriz Evaluación Técnica
MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO TOP END GRUPO ELECTRÓGENO GE-3201A ESTACIÓN PARAPETÍ
N° | REQUERIMIENTO | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1 | Plazo de Entrega | 25 dias calendario |  | CUMPLE / NO CUMPLE
2 | DESCRIPCIÓN Y DETALLE | DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO | REFERENCIA TDR
| El mecánico encargado deberá tener experiencia en trabajos de Top End de motores Caterpillar y haber realizado cursos de mantenimiento de motores y control de motores con experiencia mínima de 5 años | Copia simple de hoja de vida con detalle de experiencia laboral tambien incluir respaldo de trabajos anteriores y participación en los cursos mencionados. | 4.4 | CUMPLE / NO CUMPLE
| El personal de apoyo tenga una experiencia mínima de 3 años en servicios de mantenimiento de motores de combustión interna. | Copia simple de hoja de vida del personal con detalle de experiencia laboral y incluir respaldo de trabajos anteriores | 4.4 | CUMPLE / NO CUMPLE
| Presenta requerimiento de SSMS de acuerdo a lo solicitado en los terminos de Referencia | Oferta Técnica | 4.1 | CUMPLE / NO CUMPLE
| La adjudicación se realizará por el total del servicio del generador A de estación Parapetí. YPFB Transierra entregará los repuestos utilizados en este servicio Top End en los almacenes de YPFB Transporte en la ciudad de Santa Cruz y el contratista será responsable de ingresar los mismos a estación Parapetí. | Oferta Técnica | 4.2 | CUMPLE / NO CUMPLE
| Presenta equipos y herramientas de acuerdo a lo solicitado en los terminos de referencia | Oferta Técnica | 4.3 | CUMPLE / NO CUMPLE
| El contratista deberá presentar un cronograma detallado de trabajo en el cual se detallen los siguientes puntos:• Cronograma del trabajo detallado por el servicio (Reparación Top End Grupo Electrógeno GE-3201A de Estación Parapetí).• Se deberá considerar 25 días para la ejecución de la totalidad del servicio, desde el desmontaje, reparación Top End y puesta en marcha del Grupo Electrógeno en Estación Parapetí, después de emitida la Orden de Proceder. | Oferta Técnica | 4.8 | CUMPLE / NO CUMPLE
| Alcance del servicio de mantenimiento ofertado de acuerdo al Requerimiento de los Terminos de Referencia. | Oferta Técnica | 5 | CUMPLE / NO CUMPLE
RESULTADO |  |  |  | HABILITADO / NO HABILITADO